标准物质货物需求表

| 序号 | 标准物质 | 标准物质编号 | 生产厂家 | 浓度 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缩二脲标准溶液 | BWZ8119-2016 | 北方伟业计量集团有限公司 | 2.0 g/L | 500mL/瓶 | 1 |
| 2 | 硫酸标准溶液 | GBW(E)084292 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | 0.5mol/L | 1000mL/瓶 | 3 |
| 3 | 盐酸标准溶液 | GBW(E)081601 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | 0.1mol/L | 500mL/瓶 | 4 |
| 4 | 盐酸标准溶液 | GBW(E)080495 | 上海计量院 | 1.0mol/L | 500mL/瓶 | 2 |
| 5 | 硝酸银标准溶液 | GBW(E)081606 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | 0.1mol/L | 100mL/瓶 | 2 |
| 6 | 重铬酸钾标准溶液 | GBW(E)081609 | 北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司 | 0.1mol/L | 500mL/瓶 | 2 |
| 7 | 氢氧化钠标准溶液 | GBW(E)080494 | 上海计量院 | 0.5mol/L | 500mL/瓶 | 3 |
| 8 | 钾标准溶液 | GSB 04-1733-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 3 |
| 9 | 磷标准溶液 | GSB 04-1741-2004(a) | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 2 |
| 10 | 硼标准溶液 | GSB 04-1716-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 11 | 铜标准溶液 | GSB 04-1725-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 12 | 锌标准溶液 | GSB 04-1761-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 13 | 铁标准溶液 | GSB 04-1726-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 14 | 锰标准溶液 | GSB 04-1736-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 15 | 钼标准溶液 | GSB 04-1737-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 16 | 钙标准溶液 | GSB 04-1720-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 2 |
| 17 | 镁标准溶液 | GSB 04-1735-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 18 | 钠标准溶液 | GSB 04-1738-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 19 | 硒标准溶液 | GSB 04-1751-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 20 | 硅标准溶液 | GSB 04-1752-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 21 | 硫标准溶液 | GNM-SS-023-2013 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 22 | 铅标准溶液 | GSB 04-1742-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 23 | 镉标准溶液 | GSB 04-1721-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 24 | 铬标准溶液 | GSB 04-1723-2004(d) | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 25 | 镍标准溶液 | GSB 04-1740-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 26 | 砷标准溶液 | GSB 04-1714-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 27 | 汞标准溶液 | GSB 04-1729-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 28 | ICP分析用As,Cd,Cr,Pb,Ni,Se,K多元素标准溶液 | GSB 04-1757-2004 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 29 | ICP分析用Bi,In,Rh,Sr多元素标准溶液 | GNM-M048150-2013 | 北京有色金属研究院 | 1000μg/mL | 50mL/瓶 | 1 |
| 30 | 碳酸钠 | GBW06101 | 中国计量科学研究院 | 99.994±0.008% | 50g/瓶 | 2 |
| 31 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠纯度标准物质 | GBW(E)060025 | 中国计量科学研究院 | 99.92±0.03% | 40g/瓶 | 1 |
| 32 | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质 | GBW06106 | 中国计量科学研究院 | 99.991±0.008% | 50g/瓶 | 1 |
| 33 | 氯化钾纯度标准物质 | GBW06109 | 中国计量科学研究院 | 以K计氯化钾纯度：99.97±0.04%； | 50g/瓶 | 1 |
| 34 | 大米粉 | GBW10044a | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | —— | 30g/瓶 | 9 |
| 35 | 大米粉 | GBW10045a | 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所 | —— | 30g/瓶 | 9 |