大型仪器耗材采购需求表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号（货号）** | **适用范围（要求）** | **单位** | **数量** |
| 1 | 矩管 | 货号：1230790 | 赛默飞ICP-MS用矩管 | 个 | 1 |
| 2 | 采样锥 | 货号：3600812 | 赛默飞ICP-MS用采样锥 | 个 | 1 |
| 3 | 截取锥 | 货号：1311870 | 赛默飞ICP-MS用截取锥 | 个 | 1 |
| 4 | 水过滤器 | 货号：1600550 | 赛默飞ICP-MS冷却水过滤器 | 个 | 1 |
| 5 | 赛默飞样品管 | 货号：942347004131 | 14mL/根，1000根/包，适用于AX280自动进样器 | 包 | 1 |
| 6 | Thermo赛默飞离心管 | 货号：339651 | 15mL/个，25个/包 | 包 | 20 |
| 7 | NH2色谱柱 | 规格： 4.6 x 250mm，5um | 安捷伦 | 个 | 1 |
| 8 | 原子荧光调光器 |  | 适用于海光原子荧光光谱仪，AF9700 | 个 | 1 |
| 9 | 进样针 |  | 适用于海光原子荧光光谱仪，AF9700 | 盒 | 1 |
| 10 | 样品架 | 129架 | 适用于海光原子荧光光谱仪，AF9700 | 个 | 1 |
| 11 | 载流槽 | 10# | 适用于海光原子荧光光谱仪，AF9700 | 个 | 2 |
| 12 | 原子荧光空心阴极灯 | As灯 | 适用于海光原子荧光光谱仪，AF9700 | 个 | 1 |
| 13 | 原子荧光空心阴极灯 | Hg灯 | 适用于海光原子荧光光谱仪，AF9700 | 个 | 1 |
| 14 | 炉丝 | 10根/包 | 适用于海光原子荧光光谱仪，AF9701 | 包 | 1 |
| 15 | 一级气液分离器 |  | 适用于海光原子荧光光谱仪，AF9700 | 个 | 1 |
| 16 | 二级气液分离器 |  | 适用于海光原子荧光光谱仪，AF9700 | 个 | 1 |
| 17 | 普兰德移液枪吸头 | 5mL |  | 支 | 300 |
| 18 | 普兰德移液枪吸头 | 1mL |  | 支 | 300 |
| 19 | 无菌一次性塑料滴管 | 2mL | 无菌，独立包装 | 支 | 200 |
| 20 | 一次性塑料滴管 | 5mL |  | 支 | 500 |
| 21 | 针式滤膜过滤器 | 直径：25mm，孔径：0.8μm | 水系，材质聚醚砜 | 个 | 800 |
| 22 | 一次性注射器 | 20mL | 不带针头 | 个 | 300 |
| 23 | 橡皮筋 | 100个/包 | 黄色，耐高温 | 包 | 2 |
| 24 | 色谱瓶 | 2mL/个 | 含盖，透明 | 个 | 400 |
| 25 | 离心管 | 50mL/个，500个/箱 | 材质：聚丙烯，品牌：康宁，锥形自立式 | 箱 | 1 |
| 26 | 离心管 | 100mL | 螺口圆底，带刻度 | 个 | 90 |
| 27 | HDPE广口瓶 | 30mL/个 | 无菌，白色 | 个 | 100 |
| 28 | HDPE广口瓶 | 60mL/个 | 无菌，白色 | 个 | 100 |
| 29 | HDPE广口瓶 | 250mL/个 | 无菌，白色 | 个 | 50 |
| 30 | HDPE小口瓶 | 500mL/个 | 白色 | 个 | 20 |
| 31 | HDPE小口瓶 | 2000mL/个 | 白色 | 个 | 10 |
| 32 | 一次性塑料培养皿 | 90\*15mm | EO灭菌 | 个 | 40 |
| 33 | 实验室危废存放桶 | 40L |  | 个 | 5 |
| 34 | 实验废弃物袋 | 60\*70cm | 材质：LDPE聚乙烯 | 个 | 200 |
| 35 | 电子瓶口分液器 | dFlow型 | 100mL，品牌：大龙；耐腐蚀 | 个 | 3 |
| 36 | 电子瓶口滴定器 | dTrite型 | 100mL，品牌：大龙；耐腐蚀 | 个 | 1 |
| 37 | 旋涡混匀仪 | MX-F型 | 品牌：大龙 | 个 | 2 |