## Sheet1
附件1
广西小型生猪屠宰场点质量安全管理要求
序号 | 重点项 | 管理内容 | 管理要求 | 检查方法 | 检查结果
1 | * | 选址要求 | 小型生猪屠宰场点的选址应符合动物防疫、环境保护等法律法规的规定，并符合国土空间规划和“三区三线”管控要求，场区远离产生污染源的工业企业或其他场所，远离受污染的水体以及虫害大量孳生的场所。 | 查阅材料、实地查看
2 | * |  | 应在县级人民政府驻地的城区、镇区以外；应距离最近的、已设置的生猪定点屠宰厂（场）路程80公里以上，或者车程在60分钟以上。 | 实地查看、查看地图
3 | * | 资质要求 | 依法取得动物防疫条件合格证、排污登记表，固定污染源排污登记回执在有效期内。 | 查阅证件
4 | * | 规模要求 | 年设计屠宰量小于2万头。 | 查看
5 | * | 总体布局 | 场区周围应当建有围墙等隔离设施，场区内道路应硬化，道路平整、易冲洗，不积水。 | 实地查看
6 | * |  | 场区有生活区的，应与生产区分开，并有隔离设施。 | 实地查看
7 | * |  | 生猪、废弃物运送与成品出场点不共用一个出入口，两个出入口应有一定距离。场区内生猪运输车辆与产品运输车辆道路不交叉。 | 实地查看
8 | * |  | 有待宰圈、隔离间、急宰间、屠宰间、检疫室、休息室、无害化处理间等。 | 实地查看
9 | * | 设施设备 | 分别设置有生猪运输车辆、产品运输车辆、屠宰间工器具清洗消毒区域，并配备相应的清洗消毒设备。 | 实地查看
10 |  |  | 场区应有废弃物、垃圾暂存设施，其设施应便于清洗消毒、能防止虫害、鼠害。 | 实地查看
11 |  |  | 运输生猪车辆出入口应设置与门同宽的消毒池，且能排放消毒液；消毒池长度可消毒车轮一周。 | 实地查看
12 |  |  | 待宰圈地面应硬化、不渗水，地面及砖墙或金属栏杆应易清洗。 | 实地查看
13 |  |  | 急宰间应设置在待宰圈和隔离间附近，急宰间出入口应设置与门同宽的消毒池，且能排放消毒液。 | 实地查看
14 |  |  | 急宰间有冷、热水供应装置，有致昏设备、屠宰操作台或吊挂开膛设施。 | 实地查看
15 |  |  | 无害化处理间应有无害化处理设施设备或冷藏冷冻等暂存设施设备。 | 实地查看
16 |  |  | 无害化处理间出入口设置与门同宽的消毒池，且能排放消毒液。 | 实地查看
17 |  |  | 屠宰间地面应硬化，不渗水、易清洗；墙面采用无毒、不渗水，耐冲洗的材料制作；顶棚应使用无毒、无味、不易脱落、易清洁的材料。 | 实地查看
18 | * |  | 按照屠宰工艺流程区分屠宰间清洁区与非清洁区，清洁区与非清治区不应交叉。明沟排水不得从非清洁区流向清洁区。 | 实地查看
19 | * |  | 屠宰间内应单独设置副产品加工区，并有加工操作台，明沟排水不应流向屠宰间清洁区。 | 实地查看
20 | * |  | 屠宰间不得用于屠宰生猪以外的其他动物。 | 实地查看、现场提问
21 |  |  | 屠宰间应设有防鼠、防鸟、防虫等设施，明沟排水口处设置不易腐蚀材质格栅，并设有防鼠、防臭设施。 | 实地查看
22 |  |  | 屠宰间入口处应设置更衣消毒室，配备放置个人衣鞋、工作服衣柜等更衣设施，以及洗手设施、消毒设施、工作鞋靴消毒设施。 | 实地查看
23 |  |  | 屠宰间内应当有良好的通风、排气装置。 | 实地查看
24 |  |  | 屠宰间应当根据工艺流程的需要，在用水位置分别设置冷、热水供应装置，消毒用热水温度不应低于82℃。 | 实地查看
25 |  |  | 屠宰间内应当有适宜的自然光线或人工照明，照度应当能满足检验检疫人员和屠宰技术人员的工作需要。 | 实地查看
26 |  |  | 屠宰间应当配备生产所需的屠宰设备和工器具，并按工艺流程有序排列。与生猪产品接触的设备、器具和容器，应使用无毒、无味、不吸水、耐腐蚀、不易变形、不易脱落、可反复清洗与消毒的材料制成，并有清晰、明显标识。 | 实地查看
27 |  |  | 车间内存放废弃物的容器应当有清晰、明显标识。 | 实地查看
28 | * |  | 屠宰间应配备致昏、烫毛、劈半、称重、悬挂输送设备。烫毛设备可使用符合《生猪屠宰厂（场）烫毛设备整改技术指南》的烫毛设备，不得使用产业结构调整指导目录中的桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机及手工屠宰工艺等淘汰类生产工艺装备。 | 实地查看
29 | * | 宰前管理 | 生猪进入场区前，应当依法查验动物检疫证明、运输车辆备案证明、耳标、承诺达标合格证及生猪健康状况，利用“牧运通-桂”系统核实相关信息。 | 查看材料、现场提问
30 | * |  | 卸载后的生猪运输车辆应在场区内及时彻底清洗消毒，清洗消毒应符合《畜禽屠宰企业消毒规范》（NY/T 3384）规定。 | 实地查看、查看记录
31 |  |  | 进入场区的生猪经检验合格的赶入待宰圏静养，按批次对生猪实施分圈管理。 | 实地查看、查阅记录
32 | * |  | 每日屠宰结束后应对待宰圈进行彻底清洗消毒。 | 实地查看、查阅记录
33 |  |  | 生猪体表不得加施含有毒有害物质的标记。 | 实地查看、现场提问
34 |  |  | 生猪待宰静养期间及送宰前，应全面检查生猪健康情况。 | 查阅材料、现场查看并提问
35 |  |  | 生猪屠宰前，应当按规定提前6小时申报检疫，并如实提交检疫申报材料；急宰的，可以随时申报。 | 查阅材料、现场提问
36 |  |  | 生猪屠宰前应当停食静养不少于12小时，宰前3小时停止喂水。 | 现场提问、查阅记录
37 |  |  | 生猪屠宰前应对生猪体表进行喷淋，洗净生猪体表的粪便、污物等。 | 实地查看、现场提问
38 | * | 卫生控制 | 场区禁止饲养与屠宰加工无关的动物。 | 实地查看
39 |  |  | 场区内废弃物、垃圾要及时清除或转运，不应堆放废弃设备或其它杂物，保持场区清洁卫生。 | 实地查看
40 | * |  | 屠宰生产用水应使用生活饮用水，水质应符合GB5749的要求。 | 查看用水检测报告或供水用水合同。
41 | * |  | 屠宰生猪的工艺应当至少包括致昏、刺杀放血、烫毛脱毛（或剥皮）、吊挂提升、去头蹄尾、雕圈、开膛净腔、劈半（锯半）、整修等，符合《畜禽屠宰操作规程 生猪》（GB/T 17236）的相关规定。制作屠宰工艺流程图在屠宰间显著位置公示。 | 现场查看
42 |  |  | 生猪屠宰应采取吊挂方式，不应落地加工。 | 现场查看
43 |  |  | 屠宰过程中生猪产品及使用的工器具不应落地。 | 现场查看
44 | * |  | 生猪屠宰、检验过程中使用的刀具等工器具，应当一猪一更换，每次使用后用82℃以上的热水进行清洗消毒，不应使用化学清洁剂。 | 现场查看
45 |  |  | 生猪产品与不可食用产品、废弃物、病死猪及病害产品等分开存放。 | 现场查看
46 | * |  | 病害及可疑病害胴体、组织、体液、胃肠内容物等应当单独放置，避免污染其他生猪产品、设备和场地，造成污染的，按要求进行处理。 | 现场查看，现场提问
47 | * |  | 应保持屠宰现场清洁卫生，及时清理杂物。每日屠宰结束后，对屠宰间场地、副产品加工操作台及工器具等进行彻底清洗消毒。 | 现场查看，现场提问
48 |  |  | 屠宰间不应堆积与屠宰生产无关的设施设备。 | 现场查看
49 |  |  | 屠宰技术人员、兽医卫生检验人员和其他人员应保持个人清洁，进入屠宰间前进行洗手、消毒，穿着工作衣帽和鞋靴，不应将与生产无关的物品带入车间。 | 现场查看，现场提问
50 | * |  | 生猪进入待宰圈后至屠宰结束前，非工作人员不得进入待宰圈、屠宰间、发货区。 | 现场查看，现场提问
51 |  |  | 不应在生猪屠宰过程中进行设施设备的维护、维修等作业，确需进行的，应当停止屠宰作业，并采取适当措施避免污染生猪产品。 | 现场查看，现场提问
52 |  |  | 使用的洗涤剂、消毒剂、机械润滑剂、加工助剂应符合国家规定、标准。 | 现场查看，现场提问
53 | * | 肉品检验 | 应按照国家规定的生猪屠宰肉品品质检验规程实施肉品品质检验。 | 现场查看，现场提问
54 | * |  | 出厂产品应经检验检疫和肉品品质检验合格，加施检疫验讫印章和肉品品质检验合格验讫印章，附具动物检疫证明、肉品品质检验合格证明。 | 现场查看，现场提问
55 | * |  | 应对病死猪、病害生猪、检验检疫不合格生猪产品，以及其他应当进行无害化处理的生猪及其产品及时进行无害化处理。 | 现场查看，现场提问
56 |  | 产品储运 | 应根据生产工艺和产品类型，设置产品储存库或储存设备。 | 实地查看
57 |  |  | 产品储存库或储存设备应有防霉、防鼠、防虫措施。 | 实地查看
58 |  |  | 应对未能及时出场点的生猪产品，采用冷冻或冷藏等必要措施予以储存。 | 实地查看
59 |  |  | 产品运输车辆应配备防尘、防雨设施和必要的吊挂、放置设施、容器，不应敞运。生猪产品不应与活体畜禽同车运输，不应使用运送活体畜禽的运输工具运输。 | 实地查看、现场提问
60 |  |  | 产品运输车辆应当在装载前和卸载后清洗、消毒。消毒要求应符合《畜禽屠宰企业消毒规范》（NY/T 3384）规定。 | 实地查看、现场提问
61 | * | 人员条件 | 明确质量安全管理人，质量安全管理人应当熟悉生猪屠宰、动物防疫、食品安全等法律、法规和有关标准，熟悉屠宰过程产品质量安全控制等要求。 | 查看文件、实地查看、现场提问
62 | * |  | 至少配备2名兽医卫生检验人员。兽医卫生检验人员应当符合《生猪屠宰兽医卫生检验人员岗位技能要求》（NY/T3350）的规定，能按照岗位要求正确熟练地开展检验，并取得省级农业农村主管部门颁发的生猪屠宰兽医卫生检验人员考核合格证。 | 查看材料、现场提问
63 |  |  | 屠宰技术人员应当符合《畜禽屠宰加工人员岗位技能要求》（NY/T3349）的规定，能按照岗位要求正确熟练地操作；配备人数应满足屠宰生产需求。 | 查看材料、现场提问
64 |  |  | 屠宰技术人员和兽医卫生检验人员，以及其他可能与生猪产品接触的人员每年应当至少进行一次健康检查，并取得健康证明，未患有人畜共患传染病。 | 查看材料、现场提问
65 |  |  | 应对各类人员进行培训，培训内容应当与岗位要求相适应。 | 查看记录
66 | * | 制度记录 | 建立生猪进入场区查验登记、待宰静养管理、检疫申报、肉品品质检验管理、无害化处理、产品出场区记录、清洗消毒、清洁卫生、日常巡查、疫情报告、产品可追溯及召回、安全生产等管理制度。 | 查看材料
67 | * |  | 按照农业农村部门要求“牧运通-桂”系统上传、填报相关证明材料，如实做好生猪入场点查验、屠宰生产、肉品品质检验、屠宰生产记录、产品储存、产品出场区、问题产品召回处理、无害化处理、清洗消毒、屠宰设施设备维护和培训等记录。记录内容应完整、真实，保存期限不少于2年。 | 查看记录
68 |  |  | 与生猪供应商（包括生猪养殖场户和生猪经纪人）签订生猪质量协议，明确收购生猪的质量要求。 | 查看材料
69 |  |  | 接受委托屠宰的，与委托人签订委托屠宰协议，明确生猪产品质量安全责任。委托屠宰协议自协议期满后保存不少于2年。 | 查看材料
70 | * |  | 无害化处理间未配备无害化处理设施的，应委托动物及动物产品无害化处理场所进行无害化处理，委托无害化处理的，并与其签订无害化处理协议，明确双方权利与义务，受委托的无害化处理场应取得动物防疫条件合格证。 | 查看材料
71 | * | 召回处理 | 发现生产的生猪产品不符合食品安全标准、有证据证明可能危害人体健康、染疫或者疑似染疫的，应当立即停止屠宰，报告农业农村主管部门，予以召回。对召回的问题产品采取无害化处理等措施，防止其再次流入市场。 | 查看材料、现场查看并提问
72 |  | 检测能力 | 在接收检验或宰后检验环节开展“瘦肉精”检测，盐酸克仑特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺按每批次不低于3%的比例进行抽检筛查。 | 现场查看并提问
73 |  |  | 具备非洲猪瘟检测能力或委托具备资质的检测机构开展非洲猪瘟检测；按照农业农村主管部门规定开展非洲猪瘟检测工作。 | 现场查看并提问
说明： 1.质量安全管理要求共73项，其中重点项32项、一般项41项。 2.某项目包括多个子项要求，若超过50%子项符合要求的，该项检查结果为“基本符合”；所有子项要求均不符合，或未超过50%（含50%）子项符合要求，则检查结果为“不符合”。 3.汇总结果时，“符合”标记“Y”，“基本符合”标记“Y-”，不符合标记“N”。一般项目2项“基本符合”折合为1个“N”，重点项目“基本符合”不折合为“N”。 4.检查结果：（1）以下情形都满足的，判定为“符合”：重点项目无不符合项，基本符合3项及以下；一般项目不符合5项及以下。（2）出现以下情形之一的，判定为“不符合”：①重点项目不符合项1项及以上；②重点项目基本符合4项及以上；③一般项目不符合6项及以上。 5.检查结果分为“符合”、“不符合”，结果为“不符合”的，经整改后可报市级农业农村主管部门再次检查。

## Sheet2
小型生猪屠宰场点质量安全管理要求
序号 | 重点项 | 管理内容 | 管理要求 | 检查方法 | 依据
1 | * | 选址要求 | 小型生猪屠宰场点的选址应符合动物防疫、环境保护等法律法规的规定，并符合国土空间规划和“三区三线”管控要求，远离产生污染源的工业企业或其他场所，远离受污染的水体以及虫害大量孳生的场所。 | 查看材料、实地查看
2 | * | 资质条件 | 依法取得动物防疫条件合格证、排污登记表，固定污染源排污登记回执在有效期内。 | 查看证件 | 固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）《生态环境部办公厅关于印发《固定污染源排污登记工作指南（试行）》的通知》〔环办环评函〔2020〕9号）
3 |  | 场点与设施设备 | 场点内道路应硬化，道路平整、易冲洗，不积水。 | 实地查看 | 《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB 50317-2009）3.3.1
4 |  |  | 应有废弃物、垃圾暂存设施，废弃物、垃圾及时转运。 | 实地查看 | 《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》（GB14881-2013） 3.2.1，参照《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》（GB12694-2016）3.3.2
5 |  |  | 场点内不堆放杂物，保持清洁卫生。 | 实地查看 | 参照《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》（GB12694-2016）3.3.2
6 | * |  | 场点禁止饲养与屠宰加工无关的动物。 | 实地查看 | 参照《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》（GB12694-2016）3.3.4
7 | * |  | 生产区和非生产区分开，并有隔离设施。 | 实地查看 | 《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB 50317-2009）3.2.1
8 | * |  | 生产区各区域布局符合生产工艺流程、卫生和检验检疫要求。 | 实地查看 | 《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB 50317-2009）2.0.18、2.0.19、3.2.2
9 | * | 场点与设施设备 | 生猪、废弃物运送与成品出场点不共用一个出入口，场点内不共用一个通道。 | 实地查看 | 《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB 50317-2009）3.2.1
10 |  |  | 运输生猪车辆出入口应设置与门同宽，长4m以上、深0.3m以上的消毒池，且能排放消毒液。 | 实地查看 | 《动物防疫条件审查办法》第六条第二项
11 | * |  | 分别设置有生猪运输车辆、产品运输车辆、工器具清洗消毒区域；不同区域清洗消毒设备不得混用。 | 实地查看 | 参照《食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范》（GB12694-2016）5.4.4
12 | * |  | 有待宰圈、隔离间、急宰间、屠宰间、检验室、官方兽医室、无害化处理间或冷藏冷冻暂存设施设备等。 | 实地查看 | 《动物防疫条件审查办法》第六条、第八条
13 |  |  | 待宰圈地面应硬化、不渗水，易清洗；砖墙或金属栏杆高度≥1米，易清洗。 | 实地查看 | 参照《生猪屠宰质量管理规范》第十八条第二款
14 |  |  | 隔离间应单独设立，设在待宰圈内主导风向的下风侧，宜靠近卸猪台。 | 实地查看 | 《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB 50317-2009）4.2.6
15 |  |  | 隔离间建筑面积不小于3m2。 | 实地查看 | 《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB 50317-2009）4.2.6
16 |  |  | 隔离间出入口应设有车轮、鞋靴消毒的消毒池或消毒垫。 | 实地查看 | 《畜禽屠宰企业消毒规范》（NY/T 3384-2021）7.3.1
17 |  |  | 急宰间应设置在待宰圈和隔离间附近。 | 实地查看 | 《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB 50317-2009）4.3.1
18 |  |  | 急宰间有冷、热水供应装置。 | 实地查看 | 《畜禽屠宰操作规程》（GB/T 17236-2019）、《畜禽屠宰企业消毒规范》（NY/T 3384-2021）7.5.1
19 |  |  | 急宰间有致昏设备、屠宰操作台或吊挂开膛设施。 | 实地查看 | 《畜禽屠宰操作规程》（GB/T 17236-2019）5.1、5.11，
20 |  |  | 急宰间出入口设置与门同宽的消毒池，长度不少于2m、深能没过手推车车轮，且能排放消毒液。 | 实地查看 | 《畜禽屠宰企业消毒规范》（NY/T 3384-2021）7.3.1
21 |  |  | 无害化处理间应有无害化处理设施设备或冷藏冷冻等暂存设施设备。 | 实地查看
22 |  | 场点与设施设备 | 无害化处理间出入口设置与门同宽的消毒池，长度不少于2m、深能没过手推车车轮，且能排放消毒液。 | 实地查看
23 |  |  | 应在远离屠宰车间清洁区域、产品出场点区域有一定距离设置废弃物暂时存放设施，其设施应便于清洗消毒、能防止虫害、鼠害。 | 实地查看
24 | * |  | 屠宰间应设置致昏区、刺杀放血区、烫毛脱毛区、副产品加工区、胴体加工区、产品暂存发货区等区域。副产品加工区应分别设置白脏加工区、红脏加工区，头蹄尾加工区根据实际情况设置，白脏加工区、红脏加工区、头蹄尾加工区应设物理隔离。 | 实地查看
25 | * |  | 屠宰间应配备致昏、烫毛、同步检验输送或采用编号开展同步检验的设施设备，劈半、称重、悬挂输送设备。不得使用产业结构调整指导目录中的桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机及手工屠宰工艺等淘汰类生产工艺装备。 | 实地查看
26 |  |  | 屠宰间有与屠宰数量相适应的头、蹄、内脏等存放设备及盛放血液的储血罐，有存放病害屠体、胴体、副产品及检验修割不可食用产品的专用容器。 | 实地查看
27 |  |  | 屠宰间应设与其相连通的更衣室，入口处应设置洗手设施、工作鞋靴消毒设施。 | 实地查看
28 |  |  | 屠宰间应根据工艺流程的需要，在用水位置分别设置冷、热水供应装置、消毒用水温度不应低于82℃。 | 实地查看
29 |  |  | 屠宰间加工用水应安装倒流防止器、真空破坏器等防虹吸或防回流装置。 | 实地查看
30 |  |  | 屠宰间应有适宜的自然光线或人工照明，屠宰加工操作部位的照度应当不低于200勒克斯，检验检疫操作部位的照度应当不低于500勒克斯。 | 实地查看、测量
31 |  | 场点与设施设备 | 屠宰间内应当设有工器具、容器和固定设备的清洗消毒设施，并有充足的冷热水源。 | 实地查看
32 | * |  | 屠宰间应设有防鼠设施，明沟排水口处设置不易腐蚀材质格栅，并设有防鼠、防臭设施。 | 实地查看
33 |  |  | 与产品接触的设备、器具和容器应无毒无味、不吸水，不会与产品、清洁剂和消毒剂发生反应。有清晰、明显标识。 | 实地查看
34 |  |  | 车间内存放废弃物的容器应当有清晰、明显标识。 | 实地查看
35 |  |  | 应根据生产工艺和产品类型，设置产品储存库或储存设备。 | 实地查看
36 |  |  | 产品储存库或储存设备应有防霉、防鼠、防虫措施。 | 实地查看
37 | * |  | 配备生猪运输车辆、产品运输车辆、工器具、容器和固定设备的清洗消毒设施设备，不同区域清洗消毒设施设备不得混用。 | 实地查看
38 | * | 人员条件 | 明确质量安全管理人，质量安全管理人应当掌握生猪屠宰、动物防疫、食品安全等法律、法规和有关标准，具备识别和控制生猪产品质量安全风险的专业知识；熟悉屠宰相关设施设备、工艺流程、操作程序以及过程控制等要求。 | 查看文件、实地查看、现场提问
39 | * |  | 兽医卫生检验人员应当符合《生猪屠宰兽医卫生检验人员岗位技能要求》（NY/T3350）的规定，能按照岗位要求正确熟练地开展检验，并取得自治区农业农村主管部门颁发的生猪屠宰兽医卫生检验人员考核合格证；每年至少进行一次健康检查，取得健康证明；未患有人畜共患传染病；至少配备2人。 | 查看证明材料
40 | * |  | 屠宰技术人员应当符合《畜禽屠宰加工人员岗位技能要求》（NY/T3349）的规定，能按照岗位要求正确熟练地操作；每年至少进行一次健康检查，取得健康证明；未患有人畜共患传染病；配备人数应满足屠宰生产需求。 | 查看证明材料、实地查看、现场提问
41 | * | 制度记录 | 建立生猪进场点查验登记、待宰静养管理、检疫申报、肉品品质检验管理、无害化处理、产品出场点记录、清洗消毒、清洁卫生、疫病检测与疫情报告、日常巡查、产品可追溯及召回、安全生产等管理制度。 | 查看材料、实地查看
42 |  |  | 定期对管理制度落实情况开展检查和评查，及时纠正存在的问题。 | 查看材料、现场提问
43 |  |  | 与生猪供应商（包括生猪养殖场户和生猪经纪人）签订生猪质量协议，明确收购生猪的质量要求。 | 查看材料
44 |  |  | 接受委托屠宰的，与委托人签订委托屠宰协议，明确生猪产品质量安全责任。 | 查看材料
45 |  |  | 委托无害化处理的，与委托无害化处理场签订无害化处理协议，受委托的无害化处量场应取得动物防疫条件合格证、排污许可证。 | 查看材料
46 | * |  | 按照农业农村部门要求在“牧运通—桂”系统上传、填报相关证明材料、数据，如实做好生猪进场点查验登记记录、非洲猪瘟采样及检测记录、“瘦肉精”检测记录、宰前/宰后检验记录、屠宰生产记录、无害化处理记录、产品出场点记录、问题产品召回处理及清洗消毒等屠宰生产记录。 | 查看材料、现场提问
47 |  |  | 生猪进场点查验登记记录、“瘦肉精”检测记录、宰前/宰后检验记录、屠宰生产记录、无害化处理记录、产品出场点记录保存不少于2年，其他记录不少于1年，委托屠宰协议自协议期满后保存不少于2年。 | 查看材料、现场提问
48 | * | 屠宰活动 | 生猪进场点前，应当依法查验进场点生猪的检疫证明、承诺达标合格证等凭证，利用“牧运通—桂”系统核实相关信息。 | 查看材料、现场提问
49 |  |  | 宰前检验（接收检验、待宰检验、送宰检验、急宰检验）和宰后检验应按照《生猪屠宰肉品品质检验规程（试行）》（农业农村部公告第637号）实施。 | 现场提问
50 |  | 屠宰活动 | 验收合格的生猪赶入待宰圈静养，按批次实施分圈管理，生猪临宰前应当停食静养不少于12小时，宰前3小时停止喂水。 | 查看材料、现场查看并提问
51 |  |  | 生猪待宰静养期间及送宰前，应全面检查生猪健康情况。 | 查看材料、现场查看并提问
52 |  |  | 生猪屠宰前，应当按照有关规定提前6小时申报检疫，并如实提交检疫申报单以及农业农村部规定的其他材料；急宰的，可以随时申报。 | 查看材料、现场查看并提问
53 |  |  | 生猪屠宰前应对生猪体表进行喷淋，洗净生猪体表的粪便、污物等。 | 查看材料、现场查看并提问
54 | * |  | 屠宰生猪的工艺应当至少包括致昏、刺杀放血、烫毛脱毛（或剥皮）、吊挂提升、去头蹄尾、雕圈、开膛净腔、劈半（锯半）、整修等，符合《畜禽屠宰操作规程 生猪》（GB/T 17236）的相关规定。 | 现场查看
55 |  |  | 生猪屠宰、检验过程中使用的工器具，如刀、钩、开胸和劈半刀具、内脏挂钩、内脏托盘等，应一猪一更换。每次使用后用82℃以上的热水进行清洗消毒，不得使用化学清洁剂。 | 现场查看
56 |  |  | 屠宰全过程屠体、胴体、产品和副产品以及使用盛放产品的容器、清洗使用的水管等器具不落地，屠宰过程中红脏与白脏分别收集处理，检疫检验不合格屠体、胴体应当使用可密封、标识明显的小推车、容器转运，有害腺体、病变淋巴结、检疫检验不合格产品及修割不可食用产品应当收集在专用标识明显的容器。 | 现场查看并提问
57 | * | 屠宰活动 | 经检疫检验合格的胴体应称重并如实记录。出厂产品应经检验检疫和肉品品质检验合格，加施检疫验讫印章和肉品品质检验合格验讫印章，附具动物检疫证明、肉品品质检验合格证明。 | 现场查看并提问
58 |  |  | 生猪体表、生猪产品表面不得加施含有毒有害物质的标记。 | 现场查看并提问
59 |  |  | 生猪进入待宰圈后至屠宰结束前，待宰圈、屠宰间、发货平台非工作人员不得进入。 | 现场查看并提问
60 | * |  | 运输产品工具应配备防尘、防雨设施和必要的吊挂、放置设施、容器，不得运输有毒有害物质。生猪产品不得与活体畜禽同车运输，不能使用运送活体畜禽的运输工具运输。 | 实地查看，现场提问
61 | * |  | 运输产品工具应实行装载前和卸载后清洗、消毒。 | 实地查看，查看记录
62 |  |  | 使用的洗涤剂、消毒剂、机械润滑剂、加工助剂应符合国家规定、标准。 | 现场查看，现场提问
63 |  |  | 自行对病死病害生猪、生猪产品及检验修割不可食用生猪产品无害化处理的，处理方式应当符合《农业部关于印发〈病死及病害动物无害化处理技术规范〉的通知》（农医发〔2017〕25号）的要求。 | 查看材料、现场查看并提问
64 | * | 召回处理 | 发现生产的生猪产品不符合食品安全标准、有证据证明可能危害人体健康、染疫或者疑似染疫的，应当立即停止屠宰，报告农业农村主管部门，采取措施召回。对召回的问题产品采取无害化处理等措施，防止其再次流入市场。 | 查看材料、现场查看并提问
65 | * | 检测能力 | 在接收检验或宰后检疫环节开展“瘦肉精”检测，盐酸克仑特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺按每批次不低于3%的比例进行抽检筛查。 | 现场查看并提问
66 |  |  | 具备非洲猪瘟检测能力或委托具备资质的检测机构检测，按照农业农村主管部门规定开展检测。 | 现场查看并提问
说明：
1.质量管理要求共66项，其中重点项24项、一般项42项。
2.检查结果分为“符合”、“不符合”，结果为“不符合”的，经整改后报市级农业农村主管部门再次检查。
3.以下情况检查结果为“符合”：（1）重点项无不符合项、一般项35项及以上符合；（2）重点项无不符合项、基本符合3项及以下，一般项符合在36项及以上、基本符合5项及以下；（3）重点项无不符合项、基本符合4项及以下，一般项无不符合项、基本符合项4项及以下。
4.某项包括多方面要求，若超过50%方面要求符合的，该项检查结果为“基本符合”；所有要求均不符合，或未超过50%（含50%）方面要求符合，则检查结果为“不符合”。