附件1  

2022年市级兽医系统实验室检测能力比对结果统计表

	序号
	单位简称
	禽流感H5亚型病毒
	非洲猪瘟病毒核酸
	口蹄疫O型抗体

	
	
	编号
	参考

结果
	比对

结果
	编号
	参考结果
	比对结果
	编号
	参考结果
	比对结果

	1
	南宁
	3
	+
	+
	61
	-
	-
	3-1
	-
	-

	
	
	9
	+
	+
	137
	+
	+
	5-29
	+
	+

	
	
	21
	-
	-
	214
	+
	+
	6-15
	-
	-

	
	
	28
	-
	-
	337
	+
	+
	9-7
	-
	-

	2
	柳州
	26
	-
	-
	82
	-
	-
	3-20
	-
	-

	
	
	34
	+
	+
	170
	+
	+
	5-14
	+
	+

	
	
	39
	+
	+
	243
	+
	+
	7-6
	-
	-

	
	
	45
	+
	+
	388
	+
	+
	9-12
	-
	-

	3
	桂林
	5
	+
	+
	71
	-
	-
	8-17
	+
	+

	
	
	19
	+
	+
	181
	+
	+
	6-18
	-
	-

	
	
	42
	+
	+
	264
	+
	+
	9-25
	-
	-

	
	
	53
	-
	-
	350
	+
	+
	4-19
	-
	-

	4
	梧州
	1
	+
	+
	19
	-
	-
	3-8
	-
	-

	
	
	31
	+
	+
	150
	+
	+
	4-21
	-
	-

	
	
	46
	+
	+
	286
	+
	+
	5-6
	+
	+

	
	
	52
	-
	-
	349
	+
	+
	7-7
	-
	-

	5
	北海
	7
	+
	+
	25
	-
	-
	3-7
	-
	-

	
	
	16
	+
	+
	114
	+
	+
	4-10
	-
	-

	
	
	43
	+
	+
	274
	+
	+
	7-16
	-
	-

	
	
	62
	-
	-
	315
	+
	+
	9-10
	-
	-

	6
	防城港
	11
	+
	+
	79
	-
	-
	2-12
	+
	+

	
	
	50
	+
	+
	184
	+
	+
	4-5
	-
	-

	
	
	63
	-
	-
	230
	+
	+
	8-16
	+
	+

	
	
	67
	-
	-
	329
	+
	+
	9-9
	-
	-

	7
	钦州
	2
	+
	+
	14
	-
	-
	3-21
	-
	-

	
	
	22
	-
	-
	127
	+
	+
	4-14
	-
	+

	
	
	27
	-
	-
	227
	+
	+
	5-18
	+
	+

	
	
	38
	+
	+
	303
	+
	+
	8-21
	+
	+

	8
	贵港
	14
	+
	+
	1
	-
	-
	2-8
	+
	+

	
	
	48
	+
	+
	115
	+
	+
	6-7
	-
	-

	
	
	55
	-
	-
	281
	+
	+
	8-26
	+
	+

	
	
	69
	-
	-
	316
	+
	+
	9-5
	-
	-

	9
	玉林
	10
	+
	+
	16
	-
	-
	2-2
	+
	+

	
	
	25
	-
	-
	104
	+
	+
	3-22
	-
	-

	
	
	36
	+
	+
	228
	+
	+
	5-35
	+
	+

	
	
	51
	-
	-
	317
	+
	+
	8-7
	+
	+

	10
	百色
	8
	+
	+
	65
	-
	-
	1-21
	-
	-

	
	
	15
	+
	+
	157
	+
	+
	3-12
	-
	-

	
	
	41
	+
	+
	290
	+
	+
	4-2
	-
	-

	
	
	60
	-
	-
	381
	+
	+
	6-25
	-
	-

	11
	贺州市
	20
	+
	+
	2
	-
	-
	3-5
	-
	-

	
	
	24
	-
	-
	117
	+
	+
	5-3
	+
	+

	
	
	32
	+
	+
	216
	+
	+
	6-12
	-
	-

	
	
	35
	+
	+
	341
	+
	+
	7-1
	-
	-

	12
	河池市
	23
	-
	-
	3
	-
	-
	1-16
	-
	-

	
	
	40
	+
	+
	128
	+
	+
	2-14
	+
	+

	
	
	47
	+
	+
	217
	+
	+
	5-36
	+
	+

	
	
	57
	-
	-
	320
	+
	+
	6-10
	-
	-

	13
	来宾市
	37
	+
	+
	75
	-
	-
	1-22
	-
	-

	
	
	64
	-
	-
	153
	+
	+
	2-19
	+
	+

	
	
	68
	-
	-
	270
	+
	+
	4-8
	-
	+

	
	
	70
	-
	-
	344
	+
	+
	7-11
	-
	-

	14
	崇左市
	13
	+
	+
	46
	-
	-
	1-24
	-
	-

	
	
	54
	-
	-
	160
	+
	+
	4-6
	-
	-

	
	
	61
	-
	-
	220
	+
	+
	6-17
	-
	-

	
	
	66
	-
	-
	380
	+
	+
	7-25
	-
	-


附件2 

2022年县级兽医系统实验室检测能力比对结果统计表

	序号
	单位简称
	禽流感H7亚型抗体
	非洲猪瘟病毒核酸
	口蹄疫O型抗体

	
	
	编号
	参考

结果
	比对

结果
	编号
	参考结果
	比对结果
	编号
	参考结果
	比对结果

	1
	武鸣区
	17
	7
	8
	54
	-
	-
	2-4
	+
	+

	
	
	64
	6
	6
	125
	+
	+
	3-24
	-
	-

	
	
	117
	2
	3
	198
	+
	+
	7-23
	-
	-

	
	
	189
	8
	8
	226
	+
	+
	9-13
	-
	-

	2
	隆安县
	7
	7
	8
	77
	-
	-
	1-9
	-
	-

	
	
	84
	2
	3
	126
	+
	+
	4-22
	-
	-

	
	
	105
	2
	3
	203
	+
	+
	5-15
	+
	-

	
	
	138
	2
	3
	297
	+
	+
	7-8
	-
	-

	3
	鹿寨县
	10
	7
	8
	70
	-
	-
	3-10
	-
	-

	
	
	47
	6
	7
	182
	-
	-
	6-19
	-
	-

	
	
	86
	2
	3
	266
	+
	+
	7-20
	-
	-

	
	
	134
	2
	3
	375
	+
	+
	9-19
	-
	-

	4
	阳朔县
	28
	6
	6
	63
	-
	-
	1-12
	-
	-

	
	
	92
	2
	2
	180
	+
	+
	5-32
	+
	+

	
	
	147
	10
	9
	288
	+
	+
	6-5
	-
	-

	
	
	179
	8
	8
	328
	+
	+
	9-18
	-
	-

	5
	恭城县
	67
	2
	3
	91
	-
	-
	2-20
	+
	+

	
	
	115
	2
	3
	177
	+
	+
	3-14
	-
	-

	
	
	128
	2
	3
	265
	+
	+
	8-5
	+
	+

	
	
	161
	10
	10
	376
	+
	+
	9-2
	-
	-

	6
	全州县
	29
	6
	5
	92
	-
	-
	4-24
	-
	-

	
	
	51
	6
	5
	183
	+
	+
	5-8
	+
	+

	
	
	108
	2
	2
	277
	+
	+
	6-6
	-
	-

	
	
	175
	8
	7
	373
	+
	+
	7-2
	-
	-

	7
	资源县
	71
	2
	5
	59
	-
	-
	1-7
	-
	-

	
	
	78
	2
	4
	105
	+
	+
	3-3
	-
	-

	
	
	127
	2
	4
	267
	+
	+
	4-18
	-
	-

	
	
	140
	10
	7
	390
	+
	+
	7-3
	-
	-

	8
	岑溪市
	5
	7
	6
	6
	-
	-
	2-23
	+
	+

	
	
	80
	2
	1
	138
	+
	+
	6-14
	-
	-

	
	
	90
	2
	1
	250
	+
	+
	9-8
	-
	-

	
	
	95
	2
	1
	399
	+
	+
	9-17
	-
	-

	9
	铁山港区
	65
	2
	＜1
	86
	-
	-
	1-20
	
	-

	
	
	116
	2
	＜1
	102
	+
	+
	5-40
	
	+

	
	
	129
	2
	＜1
	238
	+
	+
	7-22
	
	-

	
	
	171
	8
	7
	397
	+
	+
	8-23
	
	+

	10
	上思县
	4
	7
	6
	66
	-
	-
	4-11
	-
	-

	
	
	57
	6
	4
	171
	+
	+
	5-2
	+
	+

	
	
	130
	2
	1
	268
	+
	+
	8-9
	+
	+

	
	
	178
	8
	6
	366
	+
	+
	9-6
	-
	-

	11
	港北区
	46
	6
	6
	15
	-
	-
	4-16
	-
	-

	
	
	119
	2
	2
	163
	+
	+
	6-13
	-
	+

	
	
	166
	10
	10
	289
	+
	+
	7-5
	-
	-

	
	
	181
	8
	8
	306
	+
	+
	8-15
	+
	+

	12
	陆川县
	16
	7
	8
	17
	-
	-
	1-19
	-
	-

	
	
	40
	6
	7
	106
	+
	+
	4-4
	-
	-

	
	
	91
	2
	3
	244
	+
	+
	8-19
	+
	+

	
	
	100
	2
	3
	318
	+
	+
	9-1
	-
	-

	13
	那坡县
	61
	6
	7
	58
	-
	-
	4-13
	-
	-

	
	
	69
	2
	3
	158
	+
	+
	5-50
	+
	+

	
	
	145
	10
	10
	241
	+
	+
	8-6
	+
	+

	
	
	176
	8
	8
	354
	+
	+
	9-4
	-
	-

	14
	田阳县
	20
	6
	5
	87
	-
	-
	2-16
	+
	+

	
	
	72
	2
	1
	156
	+
	+
	5-33
	+
	+

	
	
	88
	2
	1
	231
	+
	+
	7-12
	-
	-

	
	
	163
	10
	10
	389
	+
	+
	9-26
	-
	-

	14
	靖西市
	19
	6
	5
	53
	-
	-
	2-7
	+
	+

	
	
	53
	6
	5
	144
	-
	-
	3-19
	-
	-

	
	
	149
	10
	9
	257
	+
	+
	5-39
	+
	+

	
	
	168
	8
	7
	330
	+
	+
	8-20
	+
	+

	16
	田东县
	60
	6
	6
	44
	-
	-
	3-11
	-
	-

	
	
	73
	2
	2
	159
	+
	+
	4-17
	-
	-

	
	
	148
	10
	≥10
	269
	+
	+
	5-20
	+
	+

	
	
	187
	8
	8
	391
	+
	+
	7-10
	-
	-

	17
	平果市
	1
	7
	8
	41
	-
	-
	3-16
	-
	-

	
	
	49
	6
	6
	172
	+
	+
	4-15
	-
	-

	
	
	99
	2
	2
	292
	+
	+
	5-49
	+
	+

	
	
	182
	8
	8
	367
	+
	+
	7-21
	-
	-

	18
	德保县
	25
	6
	6
	29
	-
	-
	2-10
	+
	+

	
	
	144
	6
	10
	133
	+
	+
	3-9
	-
	-

	
	
	109
	2
	2
	218
	+
	+
	5-25
	+
	+

	
	
	174
	8
	7
	379
	+
	+
	6-2
	-
	-

	19
	右江区
	14
	7
	7
	32
	-
	-
	3-2
	-
	-

	
	
	58
	6
	6
	132
	+
	+
	7-24
	-
	-

	
	
	89
	2
	2
	245
	+
	+
	8-13
	+
	+

	
	
	146
	10
	≥10
	332
	+
	+
	9-23
	-
	-

	20
	八步区
	15
	7
	6
	26
	-
	-
	1-10
	-
	-

	
	
	52
	6
	5
	151
	+
	+
	5-23
	+
	+

	
	
	118
	2
	2
	204
	+
	+
	8-24
	+
	+

	
	
	143
	10
	8
	342
	+
	+
	9-24
	-
	-

	21
	昭平县
	66
	2
	6
	38
	+
	+
	1-1
	
	-

	
	
	93
	2
	6
	139
	-
	-
	4-3
	-
	-

	
	
	120
	2
	6
	232
	+
	+
	5-1
	+
	+

	
	
	186
	8
	10
	331
	+
	+
	8-12
	+
	+

	22
	宜州区
	70
	2
	5
	27
	-
	-
	2-9
	+
	+

	
	
	82
	2
	5
	124
	-
	-
	3-23
	-
	-

	
	
	137
	2
	5
	296
	-
	-
	5-9
	+
	+

	
	
	188
	8
	9
	396
	+
	+
	6-16
	-
	-

	23
	东兰县
	6
	7
	7
	50
	-
	-
	1-4
	-
	-

	
	
	45
	6
	6
	140
	+
	+
	5-26
	+
	+

	
	
	106
	2
	2
	284
	+
	+
	6-26
	-
	-

	
	
	153
	10
	9
	384
	+
	+
	9-20
	-
	-

	24
	金城江区
	75
	2
	3
	28
	-
	-
	1-15
	-
	-

	
	
	79
	2
	3
	141
	+
	+
	2-22
	+
	+

	
	
	136
	2
	3
	223
	+
	+
	5-31
	+
	+

	
	
	185
	8
	8
	393
	+
	+
	7-14
	-
	-

	25
	大化县
	9
	7
	8
	62
	-
	-
	1-6
	-
	-

	
	
	48
	6
	6
	134
	+
	+
	2-5
	+
	+

	
	
	110
	2
	2
	272
	+
	+
	5-19
	+
	+

	
	
	135
	2
	3
	394
	+
	+
	8-22
	+
	+

	26
	都安县
	50
	6
	6
	39
	-
	-
	1-13
	-
	-

	
	
	83
	2
	2
	129
	+
	+
	2-6
	+
	+

	
	
	126
	2
	2
	236
	+
	+
	5-7
	+
	+

	
	
	180
	8
	8
	372
	+
	+
	7-26
	-
	-

	27
	罗城县
	30
	6
	6
	20
	-
	-
	3-4
	+
	-

	
	
	74
	2
	3
	130
	+
	+
	5-13
	+
	+

	
	
	87
	2
	3
	248
	+
	+
	7-4
	-
	-

	
	
	155
	10
	9
	395
	+
	+
	8-18
	+
	+

	28
	巴马县
	13
	7
	7
	7
	-
	-
	5-38
	+
	+

	
	
	55
	6
	5
	118
	+
	+
	6-11
	-
	-

	
	
	98
	2
	2
	260
	+
	+
	7-13
	-
	-

	
	
	125
	2
	2
	383
	+
	+
	8-10
	+
	+

	29
	兴宾区
	76
	2
	2
	74
	-
	-
	2-24
	+
	+

	
	
	97
	2
	2
	147
	+
	+
	3-15
	-
	-

	
	
	150
	10
	9
	219
	+
	+
	6-4
	-
	+

	
	
	190
	8
	7
	312
	+
	+
	8-8
	+
	+

	30
	象州县
	31
	6
	6
	51
	-
	-
	1-23
	-
	-

	
	
	59
	6
	5
	143
	+
	+
	2-3
	+
	+

	
	
	111
	2
	2
	211
	+
	+
	4-9
	-
	-

	
	
	124
	2
	2
	324
	+
	+
	9-11
	-
	-

	31
	凭祥市
	34
	6
	5
	47
	-
	-
	1-18
	-
	-

	
	
	39
	6
	5
	136
	+
	+
	4-20
	-
	-

	
	
	94
	2
	1
	222
	+
	+
	6-20
	-
	-

	
	
	160
	10
	9
	323
	+
	+
	9-21
	-
	-

	32
	扶绥县
	12
	7
	9
	60
	-
	-
	2-18
	+
	+

	
	
	37
	6
	7
	148
	+
	+
	4-7
	-
	-

	
	
	103
	2
	4
	293
	+
	+
	7-15
	-
	-

	
	
	142
	10
	10
	382
	+
	+
	9-16
	-
	-

	33
	江州区
	11
	7
	7
	18
	-
	-
	1-14
	-
	-

	
	
	18
	7
	7
	131
	+
	+
	3-13
	-
	-

	
	
	68
	2
	1
	271
	+
	+
	4-12
	-
	-

	
	
	141
	10
	10
	336
	+
	+
	7-18
	-
	-


备注:禽流感H7抗体滴度＜1或0，表述均正确
附件3  

2022年第三方实验室检测能力比对结果统计表
	序号
	单位名称
	非洲猪瘟病毒核酸

	
	
	编号
	参考

结果
	比对

结果

	1
	梧州市食品药品检验所
	80
	-
	-

	
	
	189
	+
	-

	
	
	255
	+
	+

	
	
	387
	+
	+

	2
	中国检验认证集团广西有限公司（北海）
	84
	-
	-

	
	
	193
	+
	+

	
	
	263
	+
	+

	
	
	362
	+
	+

	3
	广西民生中检联检测有限公司
	67
	-
	-

	
	
	176
	+
	+

	
	
	253
	+
	+

	
	
	327
	+
	+

	4
	广西璞缔恩葳生物技术有限公司
	40
	-
	-

	
	
	175
	+
	+

	
	
	249
	+
	+

	
	
	325
	+
	+

	5
	广西益谱检测技术有限公司
	42
	-
	-

	
	
	178
	+
	+

	
	
	239
	+
	+

	
	
	326
	+
	+

	6
	广西贵港扬翔养殖科技服务有限公司
	57
	-
	-

	
	
	168
	+
	+

	
	
	276
	+
	+

	
	
	306
	+
	+


附件4  

2022年养殖企业实验室检测能力比对结果
统计表
	序号
	单位名称
	非洲猪瘟病毒核酸

	
	
	编号
	参考

结果
	比对

结果

	1
	广西一遍天原种猪有限责任公司实验室
	69
	-
	-

	
	
	194
	+
	+

	
	
	252
	+
	+

	
	
	339
	+
	+

	2
	广西弘康农牧有限公司实验室
	31
	-
	-

	
	
	190
	+
	-

	
	
	251
	+
	+

	
	
	338
	+
	+

	3
	南宁傲农育种技术有限公司实验室
	89
	-
	-

	
	
	188
	+
	样品泄露

	
	
	278
	+
	+

	
	
	352
	+
	+

	4
	柳城牧原农牧有限公司实验室
	45
	-
	-

	
	
	167
	+
	+

	
	
	221
	+
	+

	
	
	363
	+
	+

	5
	桂林市安源畜牧服务有限责任公司实验室
	83
	-
	-

	
	
	145
	+
	+

	
	
	287
	+
	+

	
	
	377
	+
	+

	6
	广西平乐源头兴旺畜牧有限责任公司实验室
	95
	-
	-

	
	
	195
	+
	+

	
	
	254
	+
	+

	
	
	364
	+
	+

	7
	岑溪市汉世伟食品有限公司实验室
	92
	-
	-

	
	
	122
	+
	+

	
	
	224
	+
	+

	
	
	369
	+
	+

	8
	广西五祥农牧有限责任公司实验室
	73
	-
	-

	
	
	161
	+
	+

	
	
	300
	+
	+

	
	
	343
	+
	+

	9
	广西扬翔猪病诊断中心实验室
	68
	-
	-

	
	
	99
	-
	-

	
	
	187
	+
	+

	
	
	361
	+
	+

	10
	广西温氏畜牧有限公司实验室
	55
	-
	-

	
	
	262
	+
	+

	
	
	299
	+
	+

	
	
	340
	+
	+

	11
	贺州利源畜牧养殖有限公司实验室
	21
	-
	-

	
	
	113
	+
	+

	
	
	199
	+
	+

	
	
	213
	+
	+

	12
	广西汉世伟畜牧有限公司实验室
	30
	-
	-

	
	
	100
	-
	-

	
	
	149
	+
	+

	
	
	202
	+
	+

	13
	来宾正大现代农业有限公司实验室
	49
	-
	-

	
	
	174
	+
	+

	
	
	259
	+
	+

	
	
	314
	+
	+

	14
	崇左佳和农牧有限公司实验室
	162
	+
	+

	
	
	256
	+
	+

	
	
	298
	+
	+

	
	
	302
	+
	+

	15
	广西桂垦西江牧业有限公司
	56
	-
	-

	
	
	191
	+
	-

	
	
	291
	+
	+

	
	
	386
	+
	+

	16
	广西大北农农牧食品有限公司
	94
	-
	-

	
	
	192
	+
	+

	
	
	275
	+
	+

	
	
	374
	+
	+

	17
	广西园丰牧业集团股份有限公司
	93
	-
	-

	
	
	155
	+
	+

	
	
	279
	+
	+

	
	
	378
	+
	+


附件5

2022年屠宰企业实验室检测能力比对结果
统计表
	序号
	单位名称
	非洲猪瘟病毒核酸

	
	
	编号
	参考

结果
	比对

结果

	1
	南宁市邕宁冷冻厂城关家畜定点屠宰分厂实验室
	135
	+
	+

	
	
	169
	+
	+

	
	
	212
	+
	+

	
	
	319
	+
	+

	2
	柳州市云鼎屠宰加工有限公司实验室
	64
	-
	-

	
	
	103
	+
	+

	
	
	197
	+
	+

	
	
	215
	+
	+

	3
	桂林肉类联合加工有限公司实验室
	5
	-
	-

	
	
	173
	+
	+

	
	
	285
	+
	+

	
	
	313
	+
	+

	4
	岑溪市食品公司家畜定点屠宰厂实验室
	13
	-
	-

	
	
	154
	+
	-

	
	
	398
	+
	+

	
	
	400
	+
	+

	5
	北海市长和家畜有限公司实验室
	12
	-
	-

	
	
	36
	-
	-

	
	
	112
	+
	+

	
	
	247
	+
	+

	6
	防城港市防城区同济日新食品有限公司
防城生猪屠宰厂实验室
	37
	-
	-

	
	
	97
	-
	-

	
	
	152
	+
	+

	
	
	273
	+
	+

	7
	浦北县食品有限责任公司小江分公司实验室
	33
	-
	-

	
	
	164
	+
	+

	
	
	237
	+
	+

	
	
	301
	+
	+

	8
	贵港市食品有限公司江南屠宰厂实验室
	52
	-
	-

	
	
	196
	+
	-

	
	
	261
	+
	+

	
	
	535
	+
	+

	9
	广西容县天天食品有限公司城区屠宰场实验室
	90
	-
	-

	
	
	116
	+
	+

	
	
	207
	+
	样品泄露

	
	
	307
	+
	+

	10
	乐业县家畜定点屠宰场实验室
	78
	-
	-

	
	
	179
	+
	+

	
	
	229
	+
	+

	
	
	304
	+
	+

	11
	贺州市正旭食品有限公司实验室
	96
	-
	-

	
	
	146
	+
	+

	
	
	258
	+
	+

	
	
	355
	+
	+

	12
	广西都安西南冷链仓储物流中心屠宰深加工厂实验室
	4
	-
	-

	
	
	98
	-
	-

	
	
	101
	+
	-

	
	
	225
	+
	+

	13
	武宣县乐乐康食品有限公司中心屠宰场实验室
	43
	-
	-

	
	
	186
	+
	可疑

	
	
	206
	+
	+

	
	
	308
	+
	+

	14
	龙州县食品公司家畜定点屠宰场实验室
	81
	-
	-

	
	
	142
	+
	+

	
	
	242
	+
	+

	
	
	351
	+
	+


附件6

2022年非洲猪瘟病毒核酸二次比对结果
	序号
	实验室名称
	实验室类型
	样品编号
	参考值
	比对值

	1
	梧州市食品药品检验所实验室
	第三方检测机构
	6
	-
	-

	
	
	
	21
	-
	-

	
	
	
	25
	-
	-

	
	
	
	45
	+
	+

	2
	广西弘康农牧有限公司实验室
	养殖企业
	1
	-
	-

	
	
	
	9
	-
	-

	
	
	
	18
	-
	-

	
	
	
	42
	+
	+

	3
	广西桂垦西江牧业有限公司
	养殖企业
	4
	-
	-

	
	
	
	30
	-
	-

	
	
	
	34
	+
	+

	
	
	
	51
	+
	+

	4
	岑溪市食品公司家畜定点屠宰厂
	屠宰企业
	3
	-
	-

	
	
	
	16
	-
	-

	
	
	
	20
	-
	-

	
	
	
	43
	+
	+

	5
	贵港市食品有限公司江南屠宰厂
	屠宰企业
	13
	-
	-

	
	
	
	22
	-
	-

	
	
	
	39
	+
	+

	
	
	
	44
	+
	+

	6
	广西都安西南冷链仓储物流中心屠宰深加工厂
	屠宰企业
	7
	-
	-

	
	
	
	8
	-
	-

	
	
	
	31
	+
	+

	
	
	
	52
	+
	+

	7
	武宣县乐乐康食品有限公司中心屠宰场
	屠宰企业
	10
	-
	-

	
	
	
	29
	-
	-

	
	
	
	50
	+
	+

	
	
	
	54
	+
	+




