附件4

非洲猪瘟实验室现场考核评审表

县级兽医实验室

县级兽医实验室名称:                             考核日期:

| 条款 | 评 审 内 容 | 评审意见 | 评审 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、* 实验室设施 |  |
| 1.1 | *实验室处于一个相对独立或封闭的区域，与其他区域有物理屏障，且进门处设有缓冲间 |  |  |  |
| 1.2 | 实验室面积与功能室设置 |
|  | *面积在50平方米以上 |  |  |  |
|  | *实验室配备以下功能室且布局合理： 功能室至少3间（□样品处理区 □试剂贮存和准备区 □扩增和产物分析区） |  |  |  |
|  | 各工作区域有明显标识 |  |  |  |
| 1.3 | 内部环境与设施 |
|  | 地面平整、防滑，易清洁、不渗水 |  |  |  |
|  | 墙面光滑平整 |  |  |  |
|  | 实验台面耐化学品和消毒剂的腐蚀、防水 |  |  |  |
|  | 门及窗户密闭性良好 |  |  |  |
|  | 配备应急照明设备 |  |  |  |
|  | 有防火设施 |  |  |  |
| 1.4 | 警示标识 |
|  | 实验室入口处明显位置贴标有危害级别的生物危害标志 |  |  |  |
|  | 实验室设置可明显辨认的紧急疏散指示标识 |  |  |  |
| 1.5 | 个人防护装备 |
|  | 按防护要求选择了适当的个人防护装备，如防护服、防护帽、防护眼镜、鞋套、口罩、工作服、手套等 |  |  |  |
| 二、仪器设备 |
| 2.1 | *实验室具有以下设备 □荧光PCR仪 □Ⅱ级生物安全柜 □自动高压灭菌器 □核酸提取仪 □恒温水浴锅 □微量移液器 □离心机 (冰柜 □冰箱 □电脑 □打印机 □空调 □洗眼设施 □自动水开关 □紫外灯 |  |  |  |
| 2.2 | 仪器设备技术指标能达到检测项目的要求 |  |  |  |
|  | *所有规定的仪器设备处于工作状态 |  |  |  |
|  | 制定有仪器操作规程 |  |  |  |
|  | 重要仪器设备有使用记录 |  |  |  |
| 三、工作人员 |
| 3.1 | *大学专科以上兽医相关专业技术人员不少于3名 |  |  |  |
| 3.2 | 实验人员能力与资质 |
|  | 熟悉所在实验室的检测项目，并能熟练使用本室的仪器设备 |  |  |  |
|  | 对实验数据进行分析，得出正确结果 |  |  |  |
| 3.3 | *培训考核 |
|  | 对实验室检测人员进行非洲猪瘟相关技术培训、考核 |  |  |  |
|  | 有培训、考核记录 |  |  |  |
| 四、实验室管理 |
| 4.1 | *通过兽医系统实验室考核，并取得兽医实验室合格证书 |  |  |  |
|  | 建立了与检测工作相适应的质量管理体系并能正常运行 |  |  |  |
|  | 建立了生物安全管理体系并能正常运行 |  |  |  |
|  | 近3年内没有发生质量事故或生物安全事故 |  |  |  |
| 4.2 | 标准化的管理文件： |
|  | 建立的《质量管理体系》现行有效 |  |  |  |
|  | 建立的《生物安全管理体系》现行有效 |  |  |  |
|  | 建立了实验操作规程 |  |  |  |
|  | 建立以下管理制度： □实验室生物安全管理制度 □实验室档案资料管理制度 □仪器设备使用管理制度 □实验室样品管理制度 □实验室卫生管理制度 □实验记录、检验审核制度 □实验室废弃物及污染物的无害化处理制度 |  |  |  |
| 4.3 | 制定必要的停电、停水、防火等特殊情况应急安全措施 |  |  |  |
|  | 化学试剂、高压气瓶等易燃易爆物品存放是否有安全防护措施 |  |  |  |
| 4.4 | 样品保存至少3个月 |  |  |  |
|  | 检出阳性样品按相关规定及时上报 |  |  |  |
|  | 对实验废弃物和保存期满样品进行无害化处理，且符合生物安全要求 |  |  |  |
| 五、检测工作 |
| 5.1 | 工作程序： |
|  | 制定了科学、合理的实验室检测工作流程 |  |  |  |
|  | 制定了严格的样品接收程序 |  |  |  |
|  | 对样品的流向及检测进度进行监控 |  |  |  |
|  | 监控内容包括以下几个方面： □样品接收与登记，有样品的唯一标识 □样品的保存 □实验结果记录 □检测报告的审核与出具 □样品的处理 |  |  |  |
|  | 对每个环节制定了相应的工作制度和操作程序 |  |  |  |
|  | 按标准、规范等开展相应的实验室检验检测工作 |  |  |  |
|  | 所有的交接环节有相关人员签字 |  |  |  |
| 5.2 | 记录： |
|  | 使用的实验室记录规范统一，符合质量管理要求 |  |  |  |
|  | 原始记录所包含的信息完整，内容真实 |  |  |  |
|  | 实施检测、校核二级签字审核制度 |  |  |  |
| 5.3 | *报告： |
|  | 对检测结果及时出具检测报告，结果报告准确、客观 |  |  |  |
|  | 出具的检测报告格式规范，符合质量管理要求 |  |  |  |
|  | 出具检测报告严格实施批准人、审核人、制表人三级审核制度 |  |  |  |
|  | 检测结论加盖检验专用印章，并骑缝加盖检验专用章 |  |  |  |
| 六、档案管理 |  |
| 6.1 | 建立以下实验室相关档案： □原始记录 □检测报告 □仪器设备 □工作人员 (标准物质与试剂 |  |  |  |
|  | 对所有的档案实行分类管理 |  |  |  |
|  | 所建档案规范、齐全 |  |  |  |
|  | 原始记录与报告档案保存期限5年以上 |  |  |  |
| 6.2 | 对实验室记录和检测报告实行微机管理 |  |  |  |
| 七、*现场实操考核 |
| 7.1 | 完成至少3个以上盲样检测并出具检测报告，检测流程操作规范，结果准确。 |  |  |  |
| 八、评审项合计 |
| 8.1 | 关键项 | 14 |  |  |
| 8.2 | 非关键项 | 42 |  |  |
| 九、现场考核意见 | □建议通过 □建议整改后通过 □建议不予通过 |
| 评审专家 |  |
| 十、实验室确认意见 | □确认 □不确认 □其他： |
| 实验室代表签名 |  |

评价标准：

1、带*号为关键项，其它为非关键项。

2、总项数为56项，其中关键项14项，非关键项42项；

当关键项全部“符合”，非关键项“不符合项”≦4项，结论为建议通过；

当关键项全部“符合”，4项<非关键项“不符合项”≦8项，结论为建议整改后通过；

当关键项有“不符合项”或非关键项“不符合项”>8项，结论为不通过。

非洲猪瘟实验室现场考核评审表

第三方检测机构

第三方检测机构名称:                             考核日期:

| 条款 | 评 审 内 容 | 评审意见 | 评审 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、* 实验室设施 |  |
| 1.1 | *实验室处于一个相对独立或封闭的区域，与其他区域有物理屏障 |  |  |  |
| 1.2 | 实验室面积与功能室设置 |
|  | *面积在100平方米以上 |  |  |  |
|  | *实验室配备有以下功能室，布局合理： 功能室至少4间（□样品处理区 □核酸提取区 □试剂贮存和准备区 □扩增和产物分析区 ） |  |  |  |
|  | 各工作区域有明确标识 |  |  |  |
| 1.3 | 内部环境与设施 |
|  | 地面平整、防滑，易清洁、不渗水 |  |  |  |
|  | 墙面光滑平整 |  |  |  |
|  | 实验台面耐化学品和消毒剂的腐蚀、防水 |  |  |  |
|  | 门及窗户密闭性良好 |  |  |  |
|  | 配备应急照明设备 |  |  |  |
|  | 有防火设施 |  |  |  |
| 1.4 | 警示标识 |
|  | 实验室入口处明显位置贴标有危害级别的生物危害标志 |  |  |  |
|  | 实验室设置可明显辨认的紧急疏散指示标识 |  |  |  |
| 1.5 | 个人防护装备 |
|  | 按防护要求选择了适当的个人防护装备，如防护服、防护帽、防护眼镜、鞋套、口罩、工作服、手套等 |  |  |  |
| 二、仪器设备 |
| 2.1 | *实验室是否具有以下设备 □荧光PCR仪 □自动高压灭菌器 □Ⅱ级生物安全柜 □微量移液器 □恒温水浴锅 □离心机 □核酸提取仪 (冰柜 □冰箱 □电脑 □打印机 □空调 □组织破碎仪（均质器/匀浆仪） (洗眼设施 □自动水开关 □紫外灯 □废水废弃物无害化处理设施 |  |  |  |
| 2.2 | 仪器设备技术指标达到检测项目的要求 |  |  |  |
|  | *所有规定的仪器设备处于工作状态 |  |  |  |
|  | 有仪器操作规程 |  |  |  |
|  | 重要仪器设备建立了使用记录 |  |  |  |
| 三、工作人员 |
| 3.1 | *大学专科以上兽医相关专业技术人员不少于3名 |  |  |  |
| 3.2 | 实验人员能力与资质 |
|  | 掌握所在实验室的监测项目，并能熟练使用本室的实验仪器 |  |  |  |
|  | 对实验数据进行分析，得出正确结果 |  |  |  |
| 3.3 | *培训考核 |
|  | 对实验室检测人员进行非洲猪瘟相关技术培训、考核 |  |  |  |
|  | 有培训、考核记录 |  |  |  |
| 四、实验室管理 |
| 4.1 | *建立了与检测工作相适应的质量管理体系并能正常运行 |  |  |  |
|  | 建立了生物安全管理体系并能正常运行 |  |  |  |
|  | 近3年内没有发生质量事故或生物安全事故 |  |  |  |
| 4.2 | 标准化的管理文件： |
|  | 建立的《质量管理体系》现行有效 |  |  |  |
|  | 建立的《生物安全管理体系》现行有效 |  |  |  |
|  | 建立了实验操作规程 |  |  |  |
|  | 建立以下管理制度： □实验室生物安全管理制度 □实验室档案资料管理制度 □仪器设备使用管理制度 □实验室样品管理制度 □实验室卫生管理制度 □实验记录、检验审核制度 □实验室废弃物及污染物的无害化处理制度 |  |  |  |
| 4.3 | 制定必要的停电、停水、防火等特殊情况应急安全措施 |  |  |  |
|  | 化学试剂、高压气瓶等易燃易爆物品存放有安全防护措施 |  |  |  |
| 4.4 | 已检样品保存至少3个月 |  |  |  |
|  | 检出阳性样品按相关规定及时上报 |  |  |  |
|  | 对实验废弃物进行无害化处理，且符合生物安全要求 |  |  |  |
| 五、检测工作 |
| 5.1 | 工作程序： |
|  | 制定了科学、合理的实验室检测工作流程 |  |  |  |
|  | 制定了严格的样品接收程序 |  |  |  |
|  | 对样品的流向及检测进度进行监控 |  |  |  |
|  | 监控内容包括以下几个方面： □样品接收与登记，有样品的唯一标识 □样品的保存 □实验结果记录 □检测报告的审核与出具 □样品的处理 |  |  |  |
|  | 对每个环节制定了相应的工作制度和操作程序 |  |  |  |
|  | 按标准、规范等开展相应的实验室检验检测工作 |  |  |  |
|  | 所有的交接环节有相关人员签字 |  |  |  |
| 5.2 | 记录： |
|  | 使用的实验室记录规范统一，符合质量管理要求 |  |  |  |
|  | 原始记录所包含的信息完整，内容真实 |  |  |  |
|  | 实施检测、校核二级签字审核制度 |  |  |  |
| 5.3 | *报告： |
|  | 对检测结果及时出具检测报告，结果报告准确、客观 |  |  |  |
|  | 出具的检测报告格式规范，符合质量管理要求 |  |  |  |
|  | 出具检测报告严格实施批准人、审核人、制表人三级审核制度 |  |  |  |
|  | 检测结论加盖检验专用印章，并骑缝加盖检验专用章 |  |  |  |
| 六、档案管理 |  |
| 6.1 | 建立以下实验室相关档案： □原始记录 □检测报告 □仪器设备 □工作人员 □标准物质与试剂 |  |  |  |
|  | 对所有的档案实行分类管理 |  |  |  |
|  | 所建档案规范、齐全 |  |  |  |
|  | 原始记录与报告档案保存期限为5年以上 |  |  |  |
| 6.2 | 对实验室记录和检测报告实行微机管理 |  |  |  |
| 七、*现场实操考核 |
| 7.1 | 完成至少3个以上盲样检测并出具检测报告，检测流程操作规范，结果准确。 |  |  |  |
| 八、评审项合计 |
| 8.1 | 关键项 | 14 |  |  |
| 8.2 | 非关键项 | 41 |  |  |
| 九、现场考核意见 | □建议通过 □建议整改后通过 □建议不予通过 |
| 评审专家 |  |
| 十、实验室确认意见 | □确认 □不确认 □其他： |
| 实验室代表签名 |  |

评价标准：

1、带*号为关键项，其它为非关键项。

2、总项数为55项，其中关键项14项，非关键项41项；

当关键项全部“符合”，非关键项“不符合项”≦4项，结论为建议通过；

当关键项全部“符合”，4项<非关键项“不符合项”≦8项，结论为建议整改后通过；

当关键项有“不符合项”或非关键项“不符合项”>8项，结论为不通过。

非洲猪瘟实验室现场考核评审表

生猪养殖企业

生猪养殖企业（场）名称:                         考核日期:

| 条款 | 评 审 内 容 | 评审意见 | 评审 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、* 实验室设施 |  |
| 1.1 | *实验室处于一个相对独立或封闭的区域，与其他区域有物理屏障 |  |  |  |
| 1.2 | 实验室面积与功能室设置 |
|  | *面积在100平方米以上 |  |  |  |
|  | *实验室配备以下功能室且布局合理： 功能室至少4间（□样品处理区 □核酸提取区 □试剂贮存和准备区 □扩增和产物分析区 ） |  |  |  |
|  | 各工作区域有明确标识 |  |  |  |
| 1.3 | 内部环境与设施 |
|  | 地面平整、防滑，易清洁、不渗水 |  |  |  |
|  | 墙面光滑平整 |  |  |  |
|  | 实验台面耐化学品和消毒剂的腐蚀、防水 |  |  |  |
|  | 门及窗户密闭性良好 |  |  |  |
|  | 配备应急照明设备 |  |  |  |
|  | 有防火设施 |  |  |  |
| 1.4 | 警示标识 |
|  | 实验室入口处明显位置贴标有危害级别的生物危害标志 |  |  |  |
|  | 实验室设置可明显辨认的紧急疏散指示标识 |  |  |  |
| 1.5 | 个人防护装备 |
|  | 按防护要求选择了适当的个人防护装备，如防护服、防护帽、防护眼镜、鞋套、口罩、工作服、手套等 |  |  |  |
| 二、仪器设备 |
| 2.1 | *实验室具有以下设备 □荧光PCR仪 □Ⅱ级生物安全柜 □自动高压灭菌器 □核酸提取仪 □恒温水浴锅 □微量移液器 □离心机 (冰柜 □冰箱 □电脑 □打印机 □空调 □洗眼设施 □自动水开关 □紫外灯 |  |  |  |
| 2.2 | 仪器设备技术指标能达到检测项目的要求 |  |  |  |
|  | *所有规定的仪器设备处于工作状态 |  |  |  |
|  | 制定有仪器操作规程 |  |  |  |
|  | 重要仪器设备有使用记录 |  |  |  |
| 2.3 | 所用试剂符合农业农村部相关要求 |  |  |  |
| 三、工作人员 |
| 3.1 | * 大学专科以上兽医相关专业技术人员不少于2名 |  |  |  |
| 3.2 | 实验人员能力与资质 |
|  | 掌握所在实验室的检测项目，并能熟练使用本室的仪器设备 |  |  |  |
|  | 对实验数据进行分析，得出正确结果 |  |  |  |
| 3.3 | *培训考核 |
|  | 对实验室检测人员进行非洲猪瘟相关技术培训 |  |  |  |
|  | 有培训、考核记录 |  |  |  |
| 四、实验室管理 |
| 4.1 | 建立了与检测工作相适应的质量管理制度并执行 |  |  |  |
|  | 建立了生物安全管理制度并执行 |  |  |  |
| 4.2 | 标准化的管理文件： |
|  | 建立了实验操作规程 |  |  |  |
|  | 建立以下管理制度： □实验室生物安全管理制度 □实验室档案资料管理制度 □仪器设备使用管理制度 □实验室样品管理制度 □实验室卫生管理制度 □实验记录、检验审核制度 □实验室废弃物及污染物的无害化处理制度 |  |  |  |
| 4.3 | 制定必要的停电、停水、防火等特殊情况应急安全措施 |  |  |  |
|  | 化学试剂、高压气瓶等易燃易爆物品存放是否有安全防护措施 |  |  |  |
| 4.4 | 已检样品保存至少1个月 |  |  |  |
|  | 检出阳性样品按相关规定及时上报 |  |  |  |
|  | 对实验废弃物进行无害化处理，且符合生物安全要求 |  |  |  |
| 五、检测工作 |
| 5.1 | 工作程序： |
|  | 制定了科学、合理的实验室检测工作流程 |  |  |  |
|  | 按要求上报检测结果，接受相关部门的质量监管 |  |  |  |
|  | 对样品的流向及检测进度进行监控 |  |  |  |
|  | 监控内容包括以下几个方面： □样品接收与登记，有样品的唯一标识 □样品的保存符合要求 □实验结果记录 □样品处理 |  |  |  |
|  | 对每个环节制定了相应的工作制度和操作程序 |  |  |  |
|  | 按标准、规范等开展相应的实验室检验检测工作 |  |  |  |
|  | 所有的交接环节有相关人员签字 |  |  |  |
| 5.2 | 记录： |
|  | 使用指定的实验室记录表格 |  |  |  |
|  | 原始记录所包含的信息完整，内容真实 |  |  |  |
| 5.3 | *报告： |
|  | 出具的检测报告格式规范，符合要求 |  |  |  |
| 六、档案管理 |  |
| 6.1 | 建立以下实验室相关档案： □原始记录 □仪器设备 □工作人员 |  |  |  |
|  | 对所有的档案实行分类管理 |  |  |  |
|  | 所建档案规范、齐全 |  |  |  |
| 6.2 | 原始记录与检测报告保存期限为1年以上 |  |  |  |
| 七、*现场实操考核 |
| 7.1 | 完成至少3个以上盲样检测并出具检测报告，检测流程操作规范，结果准确。 |  |  |  |
| 八、评审项合计 |
| 8.1 | 关键项 | 10 |  |  |
| 8.2 | 非关键项 | 38 |  |  |
| 九、现场考核意见 | □建议通过 □建议整改后通过 □建议不予通过 |
| 评审专家 |  |
| 十、实验室确认意见 | □确认 □不确认 □其他： |
| 实验室代表签名 |  |

评价标准：

1、带*号为关键项，其它为非关键项。

2、总项数为48项，其中关键项10项，非关键项38项；

当关键项全部“符合”，非关键项“不符合项”≦3项，结论为建议通过；

当关键项全部“符合”，3项<非关键项“不符合项”≦6项，结论为建议整改后通过；

当关键项有“不符合项”或非关键项“不符合项”>6项，结论为不通过。

非洲猪瘟实验室现场考核评审表

屠宰企业、无害化处理企业

企业名称:                                  考核日期:

| 条款 | 评 审 内 容 | 评审意见 | 评审 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、* 实验室设施 |  |
| 1.1 | *实验室处于一个相对独立或封闭的区域 |  |  |  |
| 1.2 | 实验室面积与功能室设置 |
|  | *面积在50平方米以上 |  |  |  |
|  | *实验室配备以下功能室且布局合理： 功能室至少3间 （□样品处理区 □试剂贮存和准备区 □扩增和产物分析区） |  |  |  |
|  | 各工作区域有明显标识 |  |  |  |
| 1.3 | 内部环境与设施 |
|  | 地面平整、防滑，易清洁、不渗水 |  |  |  |
|  | 墙面光滑平整 |  |  |  |
|  | 实验台面耐化学品和消毒剂的腐蚀、防水 |  |  |  |
|  | 门及窗户密闭性良好 |  |  |  |
|  | 配备应急照明设备 |  |  |  |
|  | 有防火设施 |  |  |  |
| 1.4 | 警示标识 |
|  | 实验室入口处明显位置贴标有危害级别的生物危害标志 |  |  |  |
|  | 实验室设置可明显辨认的紧急疏散指示标识 |  |  |  |
| 1.5 | 个人防护装备 |
|  | 按防护要求选择了适当的个人防护装备，如防护服、防护帽、防护眼镜、鞋套、口罩、工作服、手套等 |  |  |  |
| 二、仪器设备 |
| 2.1 | *实验室具有以下设备 □荧光PCR仪 □Ⅱ级生物安全柜 □高压灭菌器 □恒温水浴锅 ( 微量移液器 □离心机 (冰柜 □冰箱 □洗眼设施 □电脑 □打印机 □空调 □自动水开关 □紫外灯 |  |  |  |
| 2.2 | 仪器设备技术指标能达到检测项目的要求 |  |  |  |
|  | *所有规定的仪器设备处于工作状态 |  |  |  |
|  | 有仪器操作规程 |  |  |  |
|  | 重要仪器设备有使用记录 |  |  |  |
| 2.3 | 所用试剂符合农业农村部相关要求 |  |  |  |
| 三、工作人员 |
| 3.1 | * 大学专科以上兽医相关专业技术人员不少于2名 |  |  |  |
| 3.2 | 实验人员能力与资质 |
|  | 掌握所在实验室的检测项目，并能熟练使用本室的仪器设备 |  |  |  |
|  | 对实验数据进行分析，得出正确结果 |  |  |  |
| 3.3 | *培训考核 |
|  | 对实验室检测人员进行非洲猪瘟相关技术培训 |  |  |  |
|  | 有培训、考核记录 |  |  |  |
| 四、实验室管理 |
| 4.1 | 建立了与检测工作相适应的质量管理制度并执行 |  |  |  |
|  | 建立了生物安全管理制度并执行 |  |  |  |
| 4.2 | 标准化的管理文件： |
|  | 建立了实验操作规程 |  |  |  |
|  | 建立以下管理制度： □实验室生物安全管理制度 □实验室档案资料管理制度 □仪器设备使用管理制度 □实验室样品管理制度 □实验室卫生管理制度 □实验记录、检验审核制度 □实验室废弃物及污染物的无害化处理制度 |  |  |  |
| 4.3 | 制定必要的停电、停水、防火等特殊情况应急安全措施 |  |  |  |
|  | 化学试剂、高压气瓶等易燃易爆物品存放是否有安全防护措施 |  |  |  |
| 4.4 | 已检样品保存至少3个月 |  |  |  |
|  | 检出阳性样品按相关规定及时上报 |  |  |  |
|  | 对实验废弃物进行无害化处理，且符合生物安全要求 |  |  |  |
| 五、检测工作 |
| 5.1 | 工作程序： |
|  | 制定了科学、合理的实验室检测工作流程 |  |  |  |
|  | 按要求上报检测结果，接受相关部门的质量监管 |  |  |  |
|  | 对样品的流向及检测进度进行监控 |  |  |  |
|  | 监控内容包括以下几个方面： □样品接收与登记，有样品的唯一标识 □样品的保存符合要求 □实验结果记录 □样品处理 |  |  |  |
|  | 对每个环节制定了相应的工作制度和操作程序 |  |  |  |
|  | 按标准、规范等开展相应的实验室检验检测工作 |  |  |  |
|  | 所有的交接环节有相关人员签字 |  |  |  |
| 5.2 | 记录： |
|  | 使用指定的实验室记录表格 |  |  |  |
|  | 原始记录所包含的信息完整，内容真实 |  |  |  |
| 5.3 | *报告： |
|  | 出具的检测报告格式规范，符合要求 |  |  |  |
| 六、档案管理 |  |
| 6.1 | 建立以下实验室相关档案： □原始记录 □检测报告 □仪器设备 □工作人员 |  |  |  |
|  | 对所有的档案实行分类管理 |  |  |  |
|  | 所建档案规范、齐全 |  |  |  |
| 6.2 | 原始记录与检测报告保存期限为1年以上 |  |  |  |
| 七、*现场实操考核 |
| 7.1 | 完成至少3个以上盲样检测并出具检测报告，检测流程操作规范，结果准确。 |  |  |  |
| 八、评审项合计 |
| 8.1 | 关键项 | 10 |  |  |
| 8.2 | 非关键项 | 38 |  |  |
| 九、现场考核意见 | □建议通过 □建议整改后通过 □建议不予通过 |
| 评审专家 |  |
| 十、实验室确认意见 | □确认 □不确认 □其他： |
| 实验室代表签名 |  |

评价标准：

1、带*号为关键项，其它为非关键项。

2、总项数为48项，其中关键项10项，非关键项38项；

当关键项全部“符合”，非关键项“不符合项”≦3项，结论为建议通过；

当关键项全部“符合”，3项<非关键项“不符合项”≦6项，结论为建议整改后通过；

当关键项有“不符合项”或非关键项“不符合项”>6项，结论为不通过。