附件1

非洲猪瘟检测实验室技术要求（2022年版）

一、县级兽医实验室

（一）设施设备及人员要求。

1.场所设施：配备实验室3间以上，功能区使用面积不少于50平方米。实验室处于相对独立或封闭的区域，与其他区域有物理屏障，且进门处应设有缓冲间。实验室地面平整、防滑，易清洁、不渗水。具备基本的防火防盗防腐条件，配备有应急照明设备和防火设施。

2.功能分区：设置不少于3个基本的实验室功能分区，包括样品处理区、试剂贮存和准备区、扩增和产物分析区，各工作区域应有明显标识。

3.仪器设备：荧光PCR仪、二级生物安全柜、核酸提取仪、高压灭菌锅、离心机、水浴锅、微量移液器、冰箱、冰柜、电脑、打印机、组织破碎仪（均质器/匀浆仪）（备选）、空调、洗眼设施、自动水开关、紫外灯等。

4.人员要求：符合农业农村部《兽医系统实验室考核管理办法》规定要求，并经培训、考核合格后持证上岗。

5.试剂：符合农业农村部相关要求。

（二）管理要求。

1.通过兽医系统实验室考核并获得兽医实验室考核合格证书。

2.通过自治区或市级动物疫病预防控制中心组织的非洲猪瘟检测能力验证。

3.建立现行有效的质量管理和生物安全管理体系。

4.近三年未发生生物安全事故。

5.建立实验室管理制度，包括实验室生物安全管理制度、实验室档案资料管理制度、仪器设备使用管理制度、实验室样品管理制度、实验记录和检验审核制度、实验室废弃物及污染物的无害化处理制度等。

6.建立人员培训、考核制度，工作人员应经过相关法律、法规、实验室管理制度、实验室生物安全防护、检测技术规范、实验操作技能、仪器设备使用和维护等相关培训并考核合格后，方可上岗。所有培训、考核均应记录并存档。

7.样品保存期不少于3个月，阳性样品按相关规定处理。

8.实验室废弃物及保存期满的样品处理符合生物安全要求。

9.个人防护符合生物安全要求。

10.原始记录与检测报告保存期不少于5年。

二、第三方检测机构非洲猪瘟检测实验室

（一）设施设备及人员要求。

1.场所设施：配备实验室4间以上，功能区使用面积不少于100平方米。实验室处于相对独立或封闭的区域，与其他区域有物理屏障，且进门处应设有缓冲间。实验室地面平整、防滑，易清洁、不渗水。具备基本的防火防盗防腐条件，配备有应急照明设备和防火设施。

2.功能分区：应设置不少于4个基本的实验室功能分区，包括样品处理区、核酸提取区、试剂贮存和准备区、扩增和产物分析区，各工作区域应有明显标识。

3.仪器设备：荧光PCR仪、二级生物安全柜、核酸提取仪、高压灭菌锅、离心机、水浴锅、微量移液器、冰箱、冰柜、电脑、打印机、组织破碎仪（均质器/匀浆仪）、空调、洗眼设施、自动水开关、紫外灯等。

4.人员要求：具备大学专科以上兽医相关专业技术人员不少于3名，兽医相关专业名录详见附件1。

5.试剂：符合农业农村部相关要求。

（二）管理要求。

1.通过自治区动物疫病预防控制中心组织的非洲猪瘟检测实验室现场考核。

2.通过自治区动物疫病预防控制中心组织的非洲猪瘟检测能力验证。

3.建立现行有效的质量管理和生物安全管理体系。

4.近三年未发生生物安全事故。

5.建立实验室管理制度，包括实验室生物安全管理制度、实验室档案资料管理制度、仪器设备使用管理制度、实验室样品管理制度、实验记录和检验审核制度、实验室废弃物及污染物的无害化处理制度等。

6.建立人员培训、考核制度，工作人员应经过相关法律、法规、实验室管理制度、实验室生物安全防护、检测技术规范、实验操作技能、仪器设备使用和维护等相关培训并考核合格后，方可上岗。所有培训、考核均应记录并存档。

7.样品保存期不少于3个月，阳性样品按相关规定处理。

8.按要求上报检测结果，接受相关部门的质量监管。

9.实验室废弃物及保存期满的样品处理符合生物安全要求。

10.个人防护符合生物安全要求。

11.原始记录与检测报告保存期不少于5年。

三、生猪养殖企业（场）非洲猪瘟检测实验室

（一）设施设备及人员要求。

1.场所设施：配备实验室4间以上，功能区使用面积不少于100平方米。实验室处于相对独立或封闭的区域，与其他区域有物理屏障，且进门处应设有缓冲间。实验室地面平整、防滑，易清洁、不渗水。具备基本的防火防盗防腐条件，配备有应急照明设备和防火设施。

2.功能分区：应设置不少于4个基本的实验室功能分区，包括样品处理区、核酸提取区、试剂贮存和准备区、扩增和产物分析区，各工作区域应有明显标识。

3.仪器设备：荧光PCR仪、二级生物安全柜、核酸提取仪、高压灭菌锅、离心机、水浴锅、微量移液器、冰箱、冰柜、电脑、打印机、空调、洗眼设施、自动水开关、紫外灯等。

4.人员要求：具备大学专科以上兽医相关专业技术人员不少于2名，兽医相关专业名录详见附件1。

5.试剂：符合农业农村部相关要求。

（二）管理要求。

1.通过市级动物疫病预防控制中心组织的非洲猪瘟检测实验室现场考核。

2.通过市级动物疫病预防控制中心组织的非洲猪瘟检测能力验证。

3.建立实验室管理制度，包括实验室生物安全管理制度、实验室档案资料管理制度、仪器设备使用管理制度、实验室样品管理制度、实验记录和检验审核制度、实验室废弃物及污染物的无害化处理制度等。

4.建立人员培训、考核制度，工作人员应经过相关法律、法规、实验室管理制度、实验室生物安全防护、检测技术规范、实验操作技能、仪器设备使用和维护等相关培训并考核合格后，方可上岗。所有培训、考核均应记录并存档。

5.参照附件2填写采样和检测记录，记录规范、信息完整、内容真实。

6.样品保存不少于1个月，阳性样品及时上报属地农业农村主管部门。

7.实验室废弃物及保存期满的样品处理符合生物安全要求。

8.个人防护符合生物安全要求。

9.原始记录与检测报告保存期不少于1年。

四、屠宰企业、无害化处理企业（厂、场）非洲猪瘟检测实验室

（一）设施设备及人员要求。

1.场所设施：配备实验室3间以上，功能区使用面积不少于50平方米。实验室地面平整、防滑，易清洁、不渗水。具备基本的防火防盗防腐条件，配备有应急照明设备和防火设施。

2.功能分区：应设置不少于3个基本的功能分区，包括样品处理区、试剂贮存和准备区、扩增和产物分析区，各工作区域应有明显标识。

3.仪器设备：荧光PCR仪、二级生物安全柜、高压灭菌锅、离心机、水浴锅、微量移液器、冰箱/冰柜、电脑、打印机、空调、洗眼设施、自动水开关、紫外灯等。

4.人员要求：具备大学专科以上兽医相关专业技术人员不少于2名，兽医相关专业名录详见附件1。

5.试剂：符合农业农村部相关要求。

（二）管理要求。

1.通过市级动物疫病预防控制中心组织的非洲猪瘟检测实验室现场考核。

2.通过市级动物疫病预防控制中心组织的非洲猪瘟检测能力验证。

3.建立实验室管理制度，包括实验室生物安全管理制度、实验室档案资料管理制度、仪器设备使用管理制度、实验室样品管理制度、实验记录和检验审核制度、实验室废弃物及污染物的无害化处理制度等。

4.建立人员培训、考核制度，工作人员应经过相关法律、法规、实验室管理制度、实验室生物安全防护、检测技术规范、实验操作技能、仪器设备使用和维护等相关培训并考核合格后，方可上岗。所有培训、考核均应记录并存档。

5.参照附件3、附件4填写采样和检测记录，记录规范、信息完整、内容真实。

6.样品保存不少于3个月，阳性样品及时上报属地农业农村主管部门。

7.实验室废弃物及保存期满的样品处理符合生物安全要求。

8.个人防护符合生物安全要求。

9.应建立原始记录、检测报告、仪器设备等实验室相关档案保存制度，原始记录与检测报告保存期不少于1年。

附件：1.兽医相关专业名录

2.生猪养殖企业（场）非洲猪瘟检测实验室相关台帐

3.屠宰企业（厂、场）非洲猪瘟检测实验室相关台帐

4.无害化处理企业非洲猪瘟检测实验室相关台帐

附件1

兽医相关专业名录

一、研究生学科专业（40个）

| 序号 | 专业名称 |
| --- | --- |
| 1 | 传染病学与预防兽医学 |
| 2 | 动物检疫与动物源食品安全 |
| 3 | 动物解剖学、组织学与胚胎学 |
| 4 | 动物免疫学 |
| 5 | 动物生理学、动物生物化学 |
| 6 | 动物生物化学与分子生物学 |
| 7 | 动物生物化学与分子遗传学 |
| 8 | 动物生物技术 |
| 9 | 动物药学 |
| 10 | 动物医学工程 |
| 11 | 动物医学生物学 |
| 12 | 基础兽医学 |
| 13 | 临床兽医学 |
| 14 | 禽病学 |
| 15 | 人兽共患病学 |
| 16 | 人兽共患病与公共卫生 |
| 17 | 人兽共患疫病学 |
| 18 | 实验动物兽医学 |
| 19 | 兽药学 |
| 20 | 兽医 |
| 21 | 兽医病理学 |
| 22 | 兽医产科学 |
| 23 | 兽医公共卫生 |
| 24 | 兽医公共卫生学 |
| 25 | 兽医公共卫生与食品安全 |
| 26 | 兽医寄生虫学与寄生虫病学 |
| 27 | 兽医临床诊断学 |
| 28 | 兽医内科学 |
| 29 | 兽医生物工程 |
| 30 | 兽医生物技术 |
| 31 | 兽医生物信息学 |
| 32 | 兽医生物医学 |
| 33 | 兽医外科学 |
| 34 | 兽医微生物学与免疫学 |
| 35 | 兽医学 |
| 36 | 兽医药理学与毒理学 |
| 37 | 兽医药学 |
| 38 | 预防兽医学 |
| 39 | 中兽药学 |
| 40 | 中兽医学 |

二、本科专业（14个）

| 序号 | 专业名称 |
| --- | --- |
| 1 | 畜牧兽医 |
| 2 | 畜牧兽医与管理 |
| 3 | 动物防疫与检疫 |
| 4 | 动物检疫与食品检验 |
| 5 | 动物科学与动物医学 |
| 6 | 动物生物技术 |
| 7 | 动物药学 |
| 8 | 动物医学 |
| 9 | 动植物检疫 |
| 10 | 兽医 |
| 11 | 兽医公共卫生 |
| 12 | 中兽医 |
| 13 | 中兽医学 |
| 14 | 宠物医疗 |

三、专科专业（26个）

| 序号 | 专业名称 |
| --- | --- |
| 1 | 草食动物生产与疫病防制 |
| 2 | 宠物临床诊疗技术 |
| 3 | 宠物养护与疫病防治 |
| 4 | 宠物药学 |
| 5 | 宠物医疗与保健 |
| 6 | 宠物医学 |
| 7 | 宠物医疗技术 |
| 8 | 畜牧兽医 |
| 9 | 畜牧兽医与管理 |
| 10 | 动物防疫与检疫 |
| 11 | 动物科学与动物医学 |
| 12 | 动物性食品卫生检疫 |
| 13 | 动物药学 |
| 14 | 动物医学 |
| 15 | 动物医学检验 |
| 16 | 动物医学检验技术 |
| 17 | 动物医药 |
| 18 | 动植物检疫 |
| 19 | 兽药生产与营销 |
| 20 | 兽药制药技术 |
| 21 | 兽医 |
| 22 | 兽医公共卫生 |
| 23 | 兽医医药 |
| 24 | 养禽与禽病防治 |
| 25 | 猪生产与疾病防制 |
| 26 | 中兽医 |

附件2

生猪养殖企业（场）非洲猪瘟检测实验室相关台帐

企业名称 XX年度非洲猪瘟检测样品登记台帐

| 采样单编号 | 采样时间 | 生猪来源及数量 | 生产类型 | 样品数量 | 检测报告编号 | 检测结果 | 检测人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第X页/共X页

企业名称 非洲猪瘟检测采样记录表

| 采样单编号： |  |  |  | 采样时间： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采 样 情 况 | 混样样品编号 | 对应生猪 头数 | 栏号 | 栋号 | 生产类型 | 同批次 生猪总数 |
| 采样人（签名）： |  |  |  |  |  |  |

说明：1.采样单编号格式为：年月日+3位数顺序号，如20190101001。2. 生产类型指：种猪、肉猪、仔猪。3. 养殖企业可以根据需要增加本表页数。

企业名称 非洲猪瘟检测报告

检测报告编号：（年月日+3位数顺序号）

| 采样单编号 |  | 采样日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样地点 |  | 检测生猪数（头） |  |
| 样品编号 |  |  |  |
| 检测方法 |  |  |  |
| 试剂名称及生产单位 |  |  |  |
| 试剂生产批号 |  | 有效期至 | 年 月 日 |
| 检测结果 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

检测人（签名）：                           日期：      年    月    日

养殖企业有效印章：（盖章）

附件3

屠宰企业（厂、场）非洲猪瘟检测实验室相关台帐

企业名称 XX年非洲猪瘟检测样品登记台帐

| 采样单编号 | 采样时间（月 日） | 生猪来源及数量 | 采样地点 | 样品数量 | 检测报告编号 | 检测结果 | 检测人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第X页/共X页

说明：采样地点分为A、屠宰线，B、待宰圈，C、入场前，将实际采样地点选择其中字母填在相应表格。

企业名称 非洲猪瘟检测采样记录表

采样单编号：（年月日+3位数顺序号）

| 进厂（场）屠宰生猪数（头） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 混样样品编号 | 对应生猪头数 | 对应的检疫证明号码 |

采样人（签名）：              采样日期：   年  月  日

说明：1.编号格式为：年月日+3位数顺序号。2.屠宰企业（厂、场）可根据屠宰生猪批次增加本表页数。

企业名称 非洲猪瘟检测报告

检测报告编号：（年月日+3位数顺序号）

| 采样日期 | 年 月 日 | 采样地点 | 屠宰线□ 待宰圈□ 入场前□ |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样单编号 |  | 检测生猪数（头） |  |
| 检测方法 |  |  |  |
| 试剂名称及生产单位 |  |  |  |
| 试剂生产批号 |  | 有效期至 | 年 月 日 |
| 检测结果 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

屠宰厂（场）检测人（签名）：              日期：    年    月    日

屠宰厂（场）有效印章：（盖章）

附件4

无害化处理企业非洲猪瘟检测实验室相关台帐

企业名称 XX年非洲猪瘟检测样品登记台帐

| 采样时间（月 日） | 采样地点 | 检测报告编号 | 检测结果 | 检测人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第X页/共X页

企业名称 非洲猪瘟检测报告

检测报告编号：（年月日+3位数顺序号）

| 采样日期 | 年 月 日 | 采样地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样单编号 |  | 检测样品数量 |  |
| 检测方法 |  |  |  |
| 试剂名称及生产单位 |  |  |  |
| 试剂生产批号 |  | 有效期至 | 年 月 日 |
| 检测结果 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

无害化处理厂（场）检测人（签名）：              日期：    年    月    日

无害化处理厂（场）有效印章：（盖章）